## 总体概览
项目 | 数值
批次号 | BAT-20260621-074805
生成时间 | 2026-06-21 07:51:32
登记车辆总数（台） | 6
登记探头总数（个） | 18
本月核对记录（条） | 23
合格（条） | 18
临近超差（条） | 2
严重超差（条） | 3
合格率（%） | 78.26
允许偏差阈值（°C） | 1
严重超差阈值（°C） | 1.5
建议停用探头数 | 6
逾期校准探头数 | 5
7天内到期探头数 | 3
对比批次 | （无）

## 需复检车辆
车牌 | 问题探头数 | 严重超差数 | 临近超差数 | 逾期探头数 | 最大偏差(°C)
沪A-10002 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.1
沪A-10003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8
沪A-10004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.2
沪A-10006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.8

## 建议停用探头
车牌 | 车厢号 | 探头位置 | 校准时间 | 标准温度(°C) | 探头读数(°C) | 偏差(°C) | 偏差等级 | 上次校准时间 | 校准周期(天) | 校准到期状态 | 停用原因
沪A-10002 | 主厢 | 后舱 | 2026-06-20 10:30 | -20.1 | -17 | 3.1 | 严重超差 | 2026-05-10 08:30 | 30 | 逾期12天 | 严重超差+校准逾期
沪A-10004 | 主厢 | 中舱 | 2026-06-20 14:00 | -22 | -19.8 | 2.2 | 严重超差 | 2026-04-15 14:00 | 30 | 逾期37天 | 严重超差+校准逾期
沪A-10002 | 主厢 | 中舱 | 2026-06-20 10:30 | -20 | -18.9 | 1.1 | 临近超差 | 2026-05-10 08:30 | 30 | 逾期12天 | 连续偏高+校准逾期
沪A-10003 | 副厢 | 中舱 | 2026-06-20 11:00 | -18 | -15.2 | 2.8 | 严重超差 | 2026-06-10 10:00 | 30 | 剩19天 | 严重超差
沪A-10006 | 主厢 | 中舱 | 2026-06-20 16:00 | -19 | -17.2 | 1.8 | 临近超差 | 2026-06-01 10:00 | 30 | 剩10天 | 连续偏高
沪A-10001 | 主厢 | 中舱 | 2026-06-20 09:00 | -18.3 | -17.4 | 0.9 | 合格 | 2026-06-05 09:00 | 30 | 剩14天 | 连续偏高

## 即将到期任务
车牌 | 车厢号 | 探头位置 | 上次校准 | 下次校准 | 剩余天数 | 状态
沪A-10004 | 主厢 | 前舱 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | -37 | 已逾期37天
沪A-10004 | 主厢 | 中舱 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | -37 | 已逾期37天
沪A-10002 | 主厢 | 前舱 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | -12 | 已逾期12天
沪A-10002 | 主厢 | 中舱 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | -12 | 已逾期12天
沪A-10002 | 主厢 | 后舱 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | -12 | 已逾期12天
沪A-10005 | 主厢 | 前舱 | 2026-05-28 | 2026-06-27 | 6 | 6天
沪A-10005 | 主厢 | 中舱 | 2026-05-28 | 2026-06-27 | 6 | 6天
沪A-10005 | 主厢 | 后舱 | 2026-05-28 | 2026-06-27 | 6 | 6天
沪A-10006 | 主厢 | 前舱 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 10 | 10天
沪A-10006 | 主厢 | 中舱 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 10 | 10天
沪A-10006 | 主厢 | 后舱 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 10 | 10天
沪A-10001 | 主厢 | 前舱 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 14 | 14天
沪A-10001 | 主厢 | 中舱 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 14 | 14天
沪A-10001 | 主厢 | 后舱 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 14 | 14天

## 偏差变化对比
说明
未找到上一批次对比数据或无明显变化

## 运营建议
运营建议
3个探头严重超差，建议立即停用并安排专业维修或更换，避免货损风险。
2个探头临近超差，建议增加抽查频率并提前安排校准。
6个探头建议停用，调度时避免分配给高价值冷链货物。
5个探头已逾期校准，请立即安排校准并评估期间数据可靠性。
整体合格率仅 78.3%，建议排查探头老化或安装位置问题，组织统一专项校准。